## Solar
Amortisation von Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung

Warmwasser			Eingaben in blau hinterlegte Zellen					Version 1.3 – HGS Softwareentwicklung für Linux Frankfurt am Main
					Stand 06-2021
Wasser	°C		konv. Energie	€/kWh		Anlage
Eintritt	10		Preis	0,0370		Kosten	10.000,00 €		Die Berechnung der Amortisation erfolgt auf Basis der wirklich benötigten Energie.
Austritt	60					Förderung	411,00 €		Diese wird über die geschätzte Masse das verbrauchten Wassers pro Jahr und
ΔT	50					die Wärmekapazität des Wassers berechnet. Der Preisanstieg des Heizmediums und
	m³					die Verzinsung sind zu schätzen.
Verbr. WW	35		Sonne	€/a		Wirkung	70,00%
Solar	24,5		Ersparnis	52,65					Strom-, Wartungs- und eventuelle Reparaturkosten sind nicht berücksichtigt!

Q	5122950	kJ					Eine Berechnung über die mögliche Sonneneinstrahlung (Leistung je m² und
	1423,04	kWh					mittlere Sonnenscheindauer und installierte Fläche mit Wirkungsgrad) wie
					häufig zu lesen ist nicht realistisch. Eine Berechnung über die wirklich benötigte
					Energie zur Erzeugung des Warmwassers ist die meiner Meinung nach einzige
	Preisanstieg	2,00%	pro Jahr		Anlagezins	0,01%			sinnvolle Berechnung der Wirksamkeit von Solarenergie.

	Jahr	Gaspreis	Ersparnis / a	Ersparnis	Geldanlage	Zins	Amortisation		Herbert Stalp
	1	0,0370 €	52,65 €	52,65 €	9.589,00 €	0,96 €	0,55%
	2	0,0377 €	53,71 €	106,36 €	9.589,96 €	0,96 €	1,11%
	3	0,0385 €	54,78 €	161,14 €	9.590,92 €	0,96 €	1,68%		Hilfstexte erscheinen in den jeweiligen Feldern als Notiz.
	4	0,0393 €	55,88 €	217,01 €	9.591,88 €	0,96 €	2,26%
	5	0,0400 €	56,99 €	274,01 €	9.592,84 €	0,96 €	2,86%		Für die Richtigkeit der Ergebnisse wird keine Gewähr übernommen.
	6	0,0409 €	58,13 €	332,14 €	9.593,80 €	0,96 €	3,46%		Die Tabelle steht unter der GPL V3 oder früher.
	7	0,0417 €	59,30 €	391,43 €	9.594,75 €	0,96 €	4,08%		GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
	8	0,0425 €	60,48 €	451,92 €	9.595,71 €	0,96 €	4,71%	Amortisation / Solaranlage Warmwasser / Jahre / EURO
	9	0,0434 €	61,69 €	513,61 €	9.596,67 €	0,96 €	5,35%
	10	0,0442 €	62,92 €	576,53 €	9.597,63 €	0,96 €	6,01%
	11	0,0451 €	64,18 €	640,71 €	9.598,59 €	0,96 €	6,68%
	12	0,0460 €	65,47 €	706,18 €	9.599,55 €	0,96 €	7,36%
	13	0,0469 €	66,78 €	772,96 €	9.600,51 €	0,96 €	8,05%
	14	0,0479 €	68,11 €	841,07 €	9.601,47 €	0,96 €	8,76%
	15	0,0488 €	69,47 €	910,54 €	9.602,43 €	0,96 €	9,48%
	16	0,0498 €	70,86 €	981,41 €	9.603,39 €	0,96 €	10,22%
	17	0,0508 €	72,28 €	1.053,69 €	9.604,35 €	0,96 €	10,97%
	18	0,0518 €	73,73 €	1.127,41 €	9.605,31 €	0,96 €	11,74%
	19	0,0528 €	75,20 €	1.202,61 €	9.606,27 €	0,96 €	12,52%
	20	0,0539 €	76,70 €	1.279,32 €	9.607,24 €	0,96 €	13,32%
	21	0,0550 €	78,24 €	1.357,56 €	9.608,20 €	0,96 €	14,13%
	22	0,0561 €	79,80 €	1.437,36 €	9.609,16 €	0,96 €	14,96%
	23	0,0572 €	81,40 €	1.518,76 €	9.610,12 €	0,96 €	15,80%
	24	0,0583 €	83,03 €	1.601,79 €	9.611,08 €	0,96 €	16,67%
	25	0,0595 €	84,69 €	1.686,48 €	9.612,04 €	0,96 €	17,55%
	26	0,0607 €	86,38 €	1.772,86 €	9.613,00 €	0,96 €	18,44%
	27	0,0619 €	88,11 €	1.860,97 €	9.613,96 €	0,96 €	19,36%
	28	0,0632 €	89,87 €	1.950,84 €	9.614,92 €	0,96 €	20,29%
	29	0,0644 €	91,67 €	2.042,51 €	9.615,89 €	0,96 €	21,24%
	30	0,0657 €	93,50 €	2.136,01 €	9.616,85 €	0,96 €	22,21%
	31	0,0670 €	95,37 €	2.231,39 €	9.617,81 €	0,96 €	23,20%
	32	0,0684 €	97,28 €	2.328,67 €	9.618,77 €	0,96 €	24,21%
	33	0,0697 €	99,23 €	2.427,89 €	9.619,73 €	0,96 €	25,24%
	34	0,0711 €	101,21 €	2.529,10 €	9.620,69 €	0,96 €	26,29%
	35	0,0725 €	103,23 €	2.632,34 €	9.621,66 €	0,96 €	27,36%
	36	0,0740 €	105,30 €	2.737,64 €	9.622,62 €	0,96 €	28,45%
	37	0,0755 €	107,41 €	2.845,04 €	9.623,58 €	0,96 €	29,56%
	38	0,0770 €	109,55 €	2.954,59 €	9.624,54 €	0,96 €	30,70%
	39	0,0785 €	111,74 €	3.066,34 €	9.625,51 €	0,96 €	31,86%
	40	0,0801 €	113,98 €	3.180,32 €	9.626,47 €	0,96 €	33,04%
	41	0,0817 €	116,26 €	3.296,58 €	9.627,43 €	0,96 €	34,24%
	42	0,0833 €	118,58 €	3.415,16 €	9.628,39 €	0,96 €	35,47%
	43	0,0850 €	120,96 €	3.536,12 €	9.629,36 €	0,96 €	36,72%
	44	0,0867 €	123,37 €	3.659,49 €	9.630,32 €	0,96 €	38,00%
	45	0,0884 €	125,84 €	3.785,33 €	9.631,28 €	0,96 €	39,30%
	46	0,0902 €	128,36 €	3.913,69 €	9.632,25 €	0,96 €	40,63%
	47	0,0920 €	130,93 €	4.044,62 €	9.633,21 €	0,96 €	41,99%
	48	0,0938 €	133,54 €	4.178,16 €	9.634,17 €	0,96 €	43,37%
	49	0,0957 €	136,22 €	4.314,38 €	9.635,14 €	0,96 €	44,78%
	50	0,0976 €	138,94 €	4.453,32 €	9.636,10 €	0,96 €	46,21%
	51	0,0996 €	141,72 €	4.595,04 €	9.637,06 €	0,96 €	47,68%
	52	0,1016 €	144,55 €	4.739,59 €	9.638,03 €	0,96 €	49,18%
	53	0,1036 €	147,44 €	4.887,04 €	9.638,99 €	0,96 €	50,70%
	54	0,1057 €	150,39 €	5.037,43 €	9.639,95 €	0,96 €	52,26%
	55	0,1078 €	153,40 €	5.190,83 €	9.640,92 €	0,96 €	53,84%
	56	0,1100 €	156,47 €	5.347,30 €	9.641,88 €	0,96 €	55,46%
	57	0,1122 €	159,60 €	5.506,90 €	9.642,85 €	0,96 €	57,11%
	58	0,1144 €	162,79 €	5.669,69 €	9.643,81 €	0,96 €	58,79%
	59	0,1167 €	166,05 €	5.835,74 €	9.644,78 €	0,96 €	60,51%
	60	0,1190 €	169,37 €	6.005,10 €	9.645,74 €	0,96 €	62,26%
	61	0,1214 €	172,75 €	6.177,86 €	9.646,70 €	0,96 €	64,04%
	62	0,1238 €	176,21 €	6.354,07 €	9.647,67 €	0,96 €	65,86%
	63	0,1263 €	179,73 €	6.533,80 €	9.648,63 €	0,96 €	67,72%
	64	0,1288 €	183,33 €	6.717,13 €	9.649,60 €	0,96 €	69,61%
	65	0,1314 €	187,00 €	6.904,13 €	9.650,56 €	0,97 €	71,54%
	66	0,1340 €	190,74 €	7.094,86 €	9.651,53 €	0,97 €	73,51%
	67	0,1367 €	194,55 €	7.289,41 €	9.652,49 €	0,97 €	75,52%
	68	0,1394 €	198,44 €	7.487,85 €	9.653,46 €	0,97 €	77,57%
	69	0,1422 €	202,41 €	7.690,26 €	9.654,42 €	0,97 €	79,66%
	70	0,1451 €	206,46 €	7.896,72 €	9.655,39 €	0,97 €	81,79%
	71	0,1480 €	210,59 €	8.107,31 €	9.656,36 €	0,97 €	83,96%
	72	0,1509 €	214,80 €	8.322,10 €	9.657,32 €	0,97 €	86,17%
	73	0,1540 €	219,09 €	8.541,20 €	9.658,29 €	0,97 €	88,43%
	74	0,1570 €	223,48 €	8.764,67 €	9.659,25 €	0,97 €	90,74%
	75	0,1602 €	227,95 €	8.992,62 €	9.660,22 €	0,97 €	93,09%
	76	0,1634 €	232,50 €	9.225,13 €	9.661,18 €	0,97 €	95,49%
	77	0,1667 €	237,16 €	9.462,28 €	9.662,15 €	0,97 €	97,93%
	78	0,1700 €	241,90 €	9.704,18 €	9.663,12 €	0,97 €	100,42%
	79	0,1734 €	246,74 €	9.950,92 €	9.664,08 €	0,97 €	102,97%
	80	0,1769 €	251,67 €	10.202,59 €	9.665,05 €	0,97 €	105,56%
	81	0,1804 €	256,70 €	10.459,29 €	9.666,02 €	0,97 €	108,21%
	82	0,1840 €	261,84 €	10.721,13 €	9.666,98 €	0,97 €	110,90%
	83	0,1877 €	267,08 €	10.988,20 €	9.667,95 €	0,97 €	113,66%
	84	0,1914 €	272,42 €	11.260,62 €	9.668,92 €	0,97 €	116,46%
	85	0,1953 €	277,86 €	11.538,49 €	9.669,88 €	0,97 €	119,32%
	86	0,1992 €	283,42 €	11.821,91 €	9.670,85 €	0,97 €	122,24%
	87	0,2031 €	289,09 €	12.111,00 €	9.671,82 €	0,97 €	125,22%
	88	0,2072 €	294,87 €	12.405,87 €	9.672,78 €	0,97 €	128,26%
	89	0,2114 €	300,77 €	12.706,64 €	9.673,75 €	0,97 €	131,35%
	90	0,2156 €	306,79 €	13.013,43 €	9.674,72 €	0,97 €	134,51%
	91	0,2199 €	312,92 €	13.326,35 €	9.675,69 €	0,97 €	137,73%
	92	0,2243 €	319,18 €	13.645,53 €	9.676,65 €	0,97 €	141,01%
	93	0,2288 €	325,56 €	13.971,09 €	9.677,62 €	0,97 €	144,36%
	94	0,2334 €	332,07 €	14.303,16 €	9.678,59 €	0,97 €	147,78%
	95	0,2380 €	338,72 €	14.641,88 €	9.679,56 €	0,97 €	151,27%
	96	0,2428 €	345,49 €	14.987,37 €	9.680,52 €	0,97 €	154,82%
	97	0,2476 €	352,40 €	15.339,77 €	9.681,49 €	0,97 €	158,44%
	98	0,2526 €	359,45 €	15.699,22 €	9.682,46 €	0,97 €	162,14%
	99	0,2576 €	366,64 €	16.065,85 €	9.683,43 €	0,97 €	165,91%
	100	0,2628 €	373,97 €	16.439,82 €	9.684,40 €	0,97 €	169,76%
	101	0,2681 €	381,45 €	16.821,27 €	9.685,37 €	0,97 €	173,68%
	102	0,2734 €	389,08 €	17.210,35 €	9.686,33 €	0,97 €	177,68%
	103	0,2789 €	396,86 €	17.607,21 €	9.687,30 €	0,97 €	181,76%
	104	0,2845 €	404,80 €	18.012,01 €	9.688,27 €	0,97 €	185,92%
	105	0,2901 €	412,89 €	18.424,90 €	9.689,24 €	0,97 €	190,16%
	106	0,2960 €	421,15 €	18.846,05 €	9.690,21 €	0,97 €	194,49%
	107	0,3019 €	429,57 €	19.275,62 €	9.691,18 €	0,97 €	198,90%
	108	0,3079 €	438,17 €	19.713,79 €	9.692,15 €	0,97 €	203,40%
	109	0,3141 €	446,93 €	20.160,72 €	9.693,12 €	0,97 €	207,99%
	110	0,3203 €	455,87 €	20.616,58 €	9.694,09 €	0,97	212,67%